СПРАВКА

О выполненных     ремонтных   работах   с августа 2012 г   по июнь  2013 г.
	№   п/п
	Месяц выполнения
	№  сметы
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	                                                               Свердловская 33

	1.
	
	
	
	
	
	

	
	октябрь
	41
	
	Восстановление освещения в подвале
	22651
	

	3.
	
	42
	 кв.  1, 5
	Замена стояков отопления 
	11071
	

	6.
	май
	41
	подвал
	Замена задвижек отопления в подвальном помещении
	        10901
	

	7.
	     июль
	          67
	
	Замена задвижки отопления после выхода с бойлера
	        4873
	

	8.
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	                                                                     Итого
	49496
	


СПРАВКА
О выполненных     ремонтных   работах   с августа 2012 г   по июнь  2013 г.
	№   п/п
	
	№  сметы
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	                                                                           1  Мая 30

	1.
	август
	1
	Квартира 32
	Ремонт балкона
	1297
	

	2.
	
	3
	Квартира 61
	Ремонт балкона      
	5182
	

	3.
	
	15
	Квартира 8, 12
	Ремонт стояка отопления
	2510
	

	4.
	октябрь
	59
	Подвальное помещение
	Изоляция основного трубопровода отопления
	6518,56
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	январь
	1
	Квартира 32
	Частичная замена отопления
	3929
	

	8
	
	9
	4  подъезд
	 Частичная замена лежаков канализации в подвале                                                          
	11495,66
	

	9
	апрель
	26
	Кв. 65
	Частичная замена стояка отопления
	5489
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	май
	
	
	
	
	

	13
	
	45
	1 подъезд
	Изготовление и крепеж доски объявлений
	              1507
	

	14
	     июль
	62
	
	Ремонт мягкой кровли
	             27253
	

	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                  Итого:
	       65181,22
	


СПРАВКА
О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г.
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы

     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	                                                                                  Свердловская  27

	1
	август
	11
	Кв. 73, 77
	Ремонт стояка  ГВС
	6586
	

	2
	-"-
	17
	
	Ремонт кровли
	22507
	

	3
	-"-

	22
	Кв. 35
	Ремонт  межпанельных  швов
	5789
	

	4
	сентябрь
	25
	Кв. 76,80,84
	Замена стояка отопления 
	8749
	

	5
	-"-

	36
	
	Устройство колпаков над вент .шахтами
	11725
	

	6
	-"-

	39
	Кв. 88
	Ремонт  межпанельных швов
	4433
	

	7
	октябрь

	46
	Кв. 73, 77
	Частичная замена стояка отопления
	2586
	


	8
	-"-

	60
	
	Изоляция основного трубопровода отопления
	8808,27
	

	9.
	-"-

	61
	5 подъезд
	Замена фитинга на стояке
	254
	

	10
	-"-

	63
	
	Установка термопары на ГВС
	7496
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	декабрь


	89
	кв. 21
	Частичная замена стояка отопления
	4195
	

	13
	-"-

	94
	Кв.  41
	Частичная замена стояков отопления
	3890
	

	14

	
	
	
	
	
	

	15
	апрель
	30
	
	Устройство  ограждений на лестничных пролетах
	1330
	

	16
	июнь
	56
	Подвальное помещение
	Восстановление освещения
	2656
	

	17
	      Июль             
	    60
	
	Частичная сборка стояка  отопления в подвале, 2 подъезд
	         2036
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                      Итого:
	       93040,27
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г.
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                         Свердловская  29

	1
	сентябрь
	31
	Кв.23
	Замена стояка отопления
	2531
	

	2
	
	37
	4 подъезд
	Изготовление и установка оконных рам
	5853
	

	3
	
	50
	Кв. 36
	Замена сгона Ø15 на стояке отопления в подвальном  помещении
	249
	

	4
	
	62
	
	Установка  термопары  на ГВС
	7496
	

	5
	ноябрь
	64
	Кв 36, 45, 48
	Частичная замена стояка отопления
	6566
	

	6
	
	68
	Кв. 36
	Замена сборки стояка отопления в подвале
	657
	

	7
	
	73
	
	Изготовление и установка дверного полотна. Замена шифера на крыше над входом в  подвал
	6544
	

	8
	
	74
	
	Замена трансформатора тока
	5195
	

	9.
	декабрь
	82
	Кв. 22
	Частичная замена канализационных труб.
	8600
	

	10
	январь
	5
	Кв 32
	Замена сгона на стояке отопления
	4162
	

	11
	март
	19
	
	Замена предохранителей  НПН
	11210
	

	12
	апрель
	21
	Кв. 20
	Частичная замена канализационного стояка стояка 
	4722
	

	13
	
	31
	
	Устройство ограждений на лестничных пролетах
	205
	

	14
	июнь
	54
	Подвальное помещение
	Восстановление освещения
	7531
	

	15
	      июль
	65
	
	Замена , сборка стояков ХВС,ГВС отопления в подвальном помещении                                                                    
	30759
	

	16
	      июль
	68
	
	Установка затвора Д-80 мм  на выходе ГВС
	5532
	

	
	
	
	
	                                                           Итого
	107812
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы

     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	                                                                       Свердловская 31

	1
	август
	6
	
	Частичный ремонт крыши
	23026
	

	2
	
	10
	
	Замена электрокабеля  сечением 2х2
	27269
	

	3
	сентябрь
	24
	 Кв. 58
	Частичный ремонт межпанельных швов
	3443
	

	4
	
	32
	Кв. 62,66
	Частичная замена стояка отопления
	1301
	

	5
	октябрь
	56
	
	Устройство отливин на парапете крыши
	3558
	

	6
	ноябрь
	65
	Кв. 4
	Частичная замена канализационного  стояка 
	4522
	

	7
	
	66
	Кв. 8
	Частичная замена канализационного стояка и отвода КНС на ванную комнату
	9148
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9.
	декабрь
	81
	Кв. 44,47
	Частичная замена стояка отопления
	2442
	

	10
	
	84
	Кв. 2, 6, 10
	Частичная замена стояка отопления
	8223
	

	
	
	88
	Кв. 57, 61, 65
	Замена стояка отопления
	12260
	

	11
	
	90
	подвал
	Замена вход. вентиля
	1456
	

	12
	март
	15
	Кв. 7
	Частичная замена канализационного стояка 
	1376
	

	13
	июль
	
	
	
	
	

	14
	
	66
	
	Установка затвора Д-50 мм после бойлера на выхода на ГВС
	5368
	

	16
	
	59
	Кв.57.
	Частичная замена стояка отопления трубой ПП-20
	2724
	

	
	
	69
	
	
	
	

	17
	
	71
	
	   Ревизия бойлера                  
	7231
	

	
	
	
	
	                                                              Итого
	115581
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	

	                                                                       Свердловская 37

	1
	август
	5
	Кв. 13
	Ремонт балкона
	3343
	

	2
	
	79
	Кв. 44, 52, 56
	Замена стояка отопления
	16836
	

	3
	декабрь
	87
	
	Замена отсекающего трансформатора
	918
	

	4
	
	92
	
	Частичная замена стояка отопления и замена сборки
	9552
	

	5
	январь
	3
	3 подъезд
	Замена эл.распределительной коробки в подвальном помещении
	166
	

	6
	апрель
	24
	Кв. 7
	Частичная замена канализационного стояка
	2049
	

	7
	
	22
	Кв.56
	Частичная замена стояка отопления
	7557
	

	8.
	июнь
	47
	Кв.56
	Ремонт балконного козырька
	10362
	

	9
	
	51
	Кв.30
	Частичная замена стояка ХВС, частичная замена стояка канализации
	10214
	

	10
	
	53
	Кв.30
	Частичная замена стояка отопления
	2447
	

	11
	май
	40
	Подъезд № 2,кВ. 19,22, 25,28
	Частичная замена стояка трубой ПП 20мм в подвальном помещении
	8531
	

	12
	июль
	70
	
	Замена задвижек отопления
	21735
	

	13
	
	
	
	                                                                      
	
	

	
	
	
	
	
Итого.                                                                     
	93710
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы

     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	                                                                       Свердловская 39

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	8
	Подвальное помещение
	Частичная замена сборки стояка отопления
	14505
	

	2
	март
	19
	
	Замена предохранителей НПН-2 63А  в общедомовом распределительном щите
	11210
	

	3
	       май
	44
	1 подъезд
	Частичная замена стояка отопления
	9406
	

	4
	июнь
	55
	Подвальное помещение
	Восстановление освещения
	4051
	

	
	
	
	
	итого
	39172
	

	СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г



	                                                                   1 МАЯ 34 

	1
	август
	2
	Кв 75
	Ремонт балкона
	1297
	

	2
	сентябрь
	28
	
	Обустройство наружного освещения
	34750
	

	3
	
	38
	Кв. 14
	Заделка швов оштукатуривание стены после протечки с кровли
	805
	

	4
	октябрь
	44
	
	Замена отсекающего вентиля на стояке ГВС
	799
	

	5
	
	58
	
	Замена задвижки на лежаке отопления основного трубопровода
	16060
	

	6
	
	62
	
	Установка термопары на ГВС
	7496
	

	7
	
	75
	Кв. 75
	Частичная замена стояка отопления
	2991
	

	8.
	
	77
	5 подъезд
	Ремонт подъезда
	41690
	

	9
	декабрь
	85
	3 подъезд
	Ремонт подъезда
	45542
	

	10
	март
	17
	1 подъезд
	Ремонт подъезда
	48669
	

	11
	июнь
	42
	
	Замена задвижек на лежаке отопления, замена сборок на стояках отопления
	97823
	

	12
	
	48
	
	Ремонт вентиляционных шахт
	20728
	

	13
	
	58
	
	Изоляция эл.провода наружного освещения
	27809
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Итого 
	346459
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г.
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы

     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	

	                                                                                 1 МАЯ 37             

	1
	октябрь
	40
	
	Замена задвижки лежаке ГВС
	5147
	

	2
	
	54
	 Кв.  27
	Ремонт балкона
	3035
	

	3
	
	55
	подвал
	Изоляция трубопровода отопления теплоиз.матер.
	8808,27
	

	4
	
	62
	
	Установка термопары ГВС
	7496
	

	5
	
	80
	 Кв.  1
	Частичная замена стояка отопления
	6714
	

	6
	январь
	6
	2, 3 подъезд
	Частичная замена канализационных лежаков
	14678
	

	7
	июнь
	49
	
	Изоляция эл.провода  наружного освещения
	21660
	

	
	
	
	
	
Итого 
	67538,27
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	                                                                              Луначарского 34              

	1
	сентябрь
	23
	
	Ремонт кровли
	64284
	

	2
	октябрь
	62
	
	Установка термопары
	7496
	

	3
	ноябрь
	67
	 Кв.  46
	 Частичная  замена  трубы  ГВС
	2216
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	апрель
	27
	
	Устройство ограждений
	6276
	

	6
	
	28
	6 подъезд
	 Текущий ремонт подъезда                                                                 
	66319
	

	7
	июнь
	52
	2 подъезд
	Частичная замена трубы на ГВС Д-25 мм
	2568
	

	8
	
	57
	
	Изоляция эл.провода наружного освещения
	27809
	

	9.
	июль
	61
	КВ.18
	Частичная замена основной  трубы до входящего крана ГВС
	1380
	

	10
	
	63
	
	Ремонт мягкой кровли и вен. каналов
	58310
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	                                                              итого
	236658
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


СПРАВКА
О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	

	                                                                                Коммуны  29              

	1
	август
	4
	
	Ремонт цокольной  части дома
	17157
	

	2
	сентябрь
	35
	  Кв.  9
	Замена стояка отопления установка змеевика
	5572
	

	3
	февраль
	12
	 Кв.
	Частичная замена стояка канализации
	2744
	

	
	
	
	
	
Итого.
	25473
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г.
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	

	                                                                                   Ул.     Коммуны 31     

	1
	август
	9
	Кв. 9, 12
	Ремонт стояка канализации трубой ПХВ, стояка ХВС
	12335
	

	2
	
	7
	
	Ремонт цокольной части дома
	30337
	

	3
	октябрь
	45
	Подвальное помещение
	Монтаж освещения в подвальном помещении
	2770
	

	4
	
	47
	Кв. 37
	Ремонт балкона
	1751
	

	5
	
	62
	
	Установка термопары на ГВС
	7496
	

	6
	декабрь
	91
	1 подъезд
	Монтаж освещения в подвале
	4114
	

	7
	
	
	1 подъезд
	Дезинсекция
	962,51
	

	8
	январь
	2
	Кв. 8
	Частичная замена стояка канализации
	1734
	

	9.
	февраль
	14
	
	Частичная замена лежака канализации
	11943
	

	10
	май
	33
	
	Ремонт шиферной кровли
	5054
	

	
	
	
	
	                                                               Итого
	78496,51
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г.
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы

     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	                                  Ленина 25                                 

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Итого.
	
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	                                                             ЛЕНИНА     27  

	1
	
	4
	 Кв. 4
	Частичная замена канализационного стояка
	5602
	

	
	
	
	
	                                                              Итого 
	5602
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	

	                                                    ЛЕНИНА  10

	2
	июль
	64
	
	Замена задвижек отопления
	12000
	

	13
	
	
	
	                                                            Итого 
	12000
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	

	                                                         ЛЕНИНА   15

	1
	октябрь
	42
	Кв. 32
	Частичная замена канализационного стояка
	1320
	

	2
	
	49
	Кв. 5
	Частичная замена канализационного стояка
	1320
	

	4
	март
	15
	подвал
	Частичная   замена стояка отопления
	5562
	

	5
	июнь
	50
	
	Замена входящей задвижки ХВС
	12839
	

	
	
	
	
	
Итого 
	21041
	


	СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г

	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	
	
	
	
	
	
	

	                                                         ПРОЛЕТАРСКАЯ  20          

	1
	август
	8
	
	Ремонт цокольной части дома
	45469
	

	2
	сентябрь
	29
	
	Чеканка стыка водоотвода в подвальном помещении
	1159
	

	3
	октябрь
	53
	Кв. 80
	Установка бандажа со спускным краном Ø 15 мм на полотенцесушителе
	896
	

	4
	май
	34
	
	Изоляция эл.провода наружного освещения
	44572
	

	5
	
	39
	Кв 52
	Частичная замена стояка отопления
	3901
	

	6
	
	46
	
	Ремонт мягкой кровли
	11413
	

	
	
	
	
	
Итого 
	107410
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	

	                                                         Свердловская  52          

	1
	декабрь
	93
	Подвальное помещение
	Установка манометров 
	11293
	

	
	
	
	
	итого
	11293
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	

	                                           Свердловская  42                        

	1
	ноябрь
	76
	Подвальное помещение
	Изоляция основного трубопровода отопления
	3562
	

	2
	     май
	35
	
	Восстановление освещения подвального помещения
	1976
	

	3
	
	29
	
	Замена канализационного стоякав кв 1; 5
	13650
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Итого.
	19188
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	

	                                           Свердловская  44                        

	1
	сентябрь
	34
	Подвал.
	 Частичная замена лежака отопления 
	4285
	

	2
	октябрь
	52
	Кв. 1
	Разборка и устройство деревянных полов
	1384
	

	3
	      май
	37
	
	Изоляция наружной эл.проводки
	3848
	

	
	
	
	
	                                                                Итого 
	9517
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	

	                                                                                   Ул. М-Горького 5

	1
	октябрь
	78
	
	Замена пускателей магнитных
	15495
	

	2
	май
	32
	
	Ремонт металлической кровли
	13192
	

	3
	август
	86
	Кв.5
	Частичный ремонт стояка канализации
	2912
	

	
	
	
	
	
Итого.
	31599
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	

	                                                           К.МАРКСА 69        

	1
	октябрь
	51
	
	устройство короба
	9682,45
	

	
	
	
	
	
итого
	9682,45
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	                                                                            К.МАРКСА      71

	1
	ноябрь
	71
	1 подъезд
	Изготовление, устройство дверного полотна
	5490
	

	2
	     июль
	72
	
	Текущий ремонт перекрытия
	19679
	

	
	
	
	
	
итого
	25169
	


СПРАВКА

О выполненных  ремонтных работах  с августа 2012 г.  по  июль 2013г
	№   п/п
	Месяц выполнения     
	№

сметы
     
	                               Адрес
	            Наименование работ
	Сумма   выполненных работ по сметам
	Сумма оплаты за содержание жилья

	                                                            СТРОИТЕЛЕЙ   2       

	1
	октябрь
	48
	  подъезд
	Текущий ремонт подъезда
	26355
	

	2
	ноябрь
	72
	1 подъезд
	Замена дверного полотна 
	5490
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Итого
	31845
	


